## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 동의과학대학교 혁신지원사업 교육기반 환경개선공사
비 목 구 분 |  |  | 구 성 비 | 금 액 | 금 액 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 |  | 0 | 0
간 접 재 료 비
|  | 소 계 |  | 0 | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 |  | 0 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 직접노무비*7.9% | 0 | 0
|  | 소 계 |  | 0 | 0
| 경 비 | 기 계 경 비 |  | 0 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 노무비*3.75% | 0 | 0
|  | 고 용 보 험 료 | 노무비*0.87% | 0 | 0
|  | 건 강 보 험 료 | 직접노무비*3.23% | 0 | 0
|  | 연 금 보 험 료 | 직접노무비*4.50% | 0 | 0
|  | 노인 장기 요양보험료 | 건강보험료*8.51% | 0 | 0
퇴 직 공 제 부 금 비
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 | (재료비+직접노무비)*2.93% | 0 | 0
|  | 기 타 경 비 | (재료비+노무비)*5.6% | 0 | 0
|  | 환 경 보 전 비 | (재료비+직접노무비+기계경비)*0.3% | 0 | 0
|  | 소 계 |  | 0 | 0
| 계 |  |  | 0 | 0
일 반 관 리 비 |  |  | (재료비+노무비+경비)*6.0% | 0 | 0
이 윤 |  |  | (노무비+경비+일반관리비)*15.0% | 0 | 0
공 급 가 액 |  |  |  | 0 | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 공급가액*10% | 0 | 0
도 급 금 액 |  |  |  | 0 | 0

## 집계표
공사명 : 동의과학대학교 혁신지원사업 교육기반 환경개선공사
품 명 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 | 비고
1.본관 5층 미용계열 실습실 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.탐구관 5층 미용계열 실습실 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.창조관1층 사회체육과 골프연습장 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.미래관8층 801호, 802호, 803호, 804호 산업디자인과 실습실 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.정보관7층 702호, 703호, 705호, 706호 강의실 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 내역서
공사명 : 동의과학대학교 혁신지원사업 교육기반 환경개선공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 합계 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1.본관 5층 미용계열 실습실
①가설공사
먹메김 |  | M2 | 407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
자재소운반 |  | M2 | 407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
자재운임비 |  | M2 | 407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
현장정리 |  | M2 | 407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
준공청소 |  | M2 | 407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
작업폐기물처리 | 혼합폐기물 | M2 | 407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
현장보양 | 보통인부 | M2 | 407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
②철거공사
스탠드냉난방기철거 |  | 대 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
조적벽체커팅 | 900*2400 | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
경량천정철거 | T-BAR시스템/마이톤 | M2 | 407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
조적벽체철거 |  | M2 | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
바닥몰탈/바닥목재틀/데코타일/기존인테리어/창호/기타철거 |  | M2 | 407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
철거폐기물처리 | 혼합폐기물 | TON | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
철거폐기물처리 | 폐콘크리트 | TON | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장비대 | 미니굴삭기 | 일대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장비대 | 스카이 | 일대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
③조적/미장공사
시멘트벽돌쌓기 | 1.0B | M2 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
시멘트몰탈 | 18m/m | M2 | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
④방수공사
액체방수 | 2회 | M2 | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
우레탄방수 | 1회 | M2 | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
보호몰탈 |  | M2 | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑤타일공사
벽타일(폴리싱) | 600*300 | M2 | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
바닥타일(논슬립) | 300*300 | M2 | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
바닥타일(포세린) | 600*600 | M2 | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
파벽돌 |  | M2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
코너비드 | 12*12 스텐 | M | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
바닥몰탈 | H=200 | M3 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑥금속/창호/유리공사
SSD(블랙)프레임 | 900*2150 | 개소 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SSD(블랙)프레임 | 900*2380 | 개소 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SSD(블랙)세이프도어 | 900*2100 | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SSD(블랙)세이프도어 | 900*2380 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
강화유리 | 투명, 12m/m | M2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도어손잡이(블랙) | SST L=600 | EA | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
플로어힌지 | K-8300 | EA | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
미용 거울대(이미지참조) | 100*50*1.4T,W=900,H=2510, 갈바1.6T 분체도장 마감 | 개소 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
재료분리대 | 40*20, 스텐 | M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑦설비공사
⑦-1장비설치공사
소형 부스터 펌프 | D40*2.2KW | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
전기 온수기(STS) | 440LIT | 대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
온수기 거치대 |  | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노무비 | 기계설치공 | 인 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑦-2급수,급탕 배관공사
SUS (2.5T)관 | D40 | M | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS (2.5T)관 | D32 | M | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS (2.5T)관 | D25 | M | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS (2.5T)관 | D20 | M | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS (2.5T)관 | D15 | M | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 엘보(용접) | D40 | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 엘보(용접) | D32 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 엘보(용접) | D25 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 엘보(용접) | D20 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 엘보(용접) | D15 | EA | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 엘보(나사) | D15 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 티이(용접) | D40 | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 티이(용접) | D32 | EA | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 티이(용접) | D25 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 티이(용접) | D20 | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 캡(용접) | D40 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 캡(용접) | D32 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 캡(용접) | D25 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 캡(용접) | D20 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 붓싱 | D25 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 유니온 | D40 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 유니온 | D25 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 유니온 | D20 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 닛블 | D40 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 닛블 | D25 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 닛블 | D20 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 닛블 | D15 | EA | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 용접 | D40 | 개소 | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 용접 | D32 | 개소 | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 용접 | D25 | 개소 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 용접 | D20 | 개소 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 용접 | D15 | 개소 | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 주름관 | D25 | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 주름관 | D20 | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
주름관 M-V/S | D25 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
주름관 M-V/S | D20 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아티론보온(강관용,20T) | D40 | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아티론보온(강관용,20T) | D25 | M | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아티론보온(강관용,20T) | D20 | M | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아티론보온(강관용,20T) | D15 | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
황동 볼 V/V(10K) | D40 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
황동 볼 V/V(10K) | D25 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
황동 볼 V/V(10K) | D20 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
황동 볼 V/V(10K) | D15 | EA | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
절연 행가(달대 볼트) | D40 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
절연 행가(달대 볼트) | D25 | 개소 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
절연 행가(달대 볼트) | D20 | 개소 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
절연 행가(달대 볼트) | D15 | 개소 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
기존관 철거 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
코 아 | D75 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
코 아 | D50 | 개소 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
캇팅 및 파취 |  | M | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노무비 | 배관공 | 인 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑦-3오.배수 배관공사
PVC VG1(백색,신제품) | D100 | M | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC VG1(백색,신제품) | D75 | M | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC VG1(백색,신제품) | D50 | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC VG2(백색,신제품) | D75 | M | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC VG2(백색,신제품) | D50 | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC 90˚엘보(DTS) | D100 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC 90˚엘보(DTS) | D75 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC 90˚엘보(DTS) | D50 | EA | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC 45˚엘보(DTS) | D75 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC YT(DTS) | D100*D100 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC YT(DTS) | D100*D75 | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC YT(DTS) | D100*D50 | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC YT(DTS) | D75*D50 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC 소켓(DTS) | D100 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC 소켓(DTS) | D75 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC 소제구(DTS) | D75 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC P-트랩(DTS) | D100 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC P-트랩(DTS) | D50 | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC 본드 | 500G | 통 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
조절 F·D(욕실) | D75 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배수 금구 | D100 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
일반 행가(달대 볼트) | D100 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
일반 행가(달대 볼트) | D75 | 개소 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
기존관 철거 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
코 아 | D125 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
코 아 | D75 | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노무비 | 배관공 | 인 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑦-4소화전함 이설
백 관(KSD3507) | D40 | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
백 엘보(용접) | D40 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
백 캡(용접) | D40 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
백 장닛블 | D40 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
강관 용접 | D40 | 개소 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아티론보온(강관용,20T) | D40 | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
옥내소화전함(STL+STS) | 650*1200 | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
앵글 V/V(소방용) | D40 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
소방 호스 | D40*15M | 본 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
관 창(방사형) | D40 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
일반 행가(달대볼트) | D40 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노무비 | 배관공 | 인 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑧실내건축 및 기타공사
경량철골틀 | T-BAR | M2 | 229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
흡음천정재 | 마이톤 600*600*15T | M2 | 229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
커텐박스 | 150*150, 분체도장 | M | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AL몰딩 | 15*15*15 | M | 117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
천정틀작업(바리솔등박스) | 각관50*50*1.4T, 합판9T MDF9T 인테리어필름마감 | M2 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
바리솔 | 조명용 | M2 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAY WALL | C-100형 | M2 | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
방화석고보드 | 12.5T, 2P 양면 | M2 | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
그라스울 24K | 100T | M2 | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
벽체틀작업 | 각재+무취합판9T | M2 | 111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
인테리어패널 | MDF9T+인테리어필름 | M2 | 184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
컬러유리 | 각면, 5m/m | M2 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V.P도장(벽,석고면) | 퍼티2회+V.P2회 | M2 | 129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
수성도장(벽,몰탈면) | 퍼티2회+수성2회 | M2 | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
수성도장(천정,몰탈면) | 퍼티2회+수성2회 | M2 | 186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
비닐타일 | LG데코타일 600*600*3T | M2 | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
커튼공사 | 우드블라인드 | M2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
싱크대(인조석상판, 싱크볼2EA, 수전4EA) W2500*D600*H870 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
싱크대(인조석상판, 싱크볼4EA, 수전8EA) W6460*D600*H870 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
세면대(인조석상판, 세면대4EA, 수전4EA) W5860*D550*H870 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실명칭표찰 |  | 개소 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
보안설비공사 | 에스원 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑨냉난방기공사
⑨-1장비대(DVM PLUS IV)
실외기 | AM280FXVGGHH1 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실내기 | AM110NN4DBH1 | 대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실내기 | AM145NN4DBH1 | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4-WAY판넬 | PC4NUFK1N | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Y형분기관 | AXJ-YA2512M | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Y형분기관 | AXJ-YA2812M | SET | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Y형분기관 | AXJ-YA2815M | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Y형분기관 | AXJ-YA3419M | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
유선리모컨 | AWR-WE13N | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
유연호수 |  | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실외기받침대 | 방진가대 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
싱글(프로젝트실) | AC072RA1DBH1SY | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑨-2기타자재대
냉매배관 |  | 대 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배관지지대 |  | 대 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배관보온재 |  | 대 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
드레인 |  | 대 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VCTF 전선 |  | 대 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
기타잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
옥상배관츄레이커버 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장비대 | 크레인 | 일대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑨-3설치비
배관공사 |  | 대 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
드레인공사 |  | 대 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
전기콘트롤공사 |  | 대 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배관압력시험 |  | 대 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
냉매보충 시운전 |  | 대 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.탐구관 5층 미용계열 실습실
①가설공사
먹메김 |  | M2 | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
자재소운반 |  | M2 | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
자재운임비 |  | M2 | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
현장정리 |  | M2 | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
준공청소 |  | M2 | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
작업폐기물처리 | 혼합폐기물 | M2 | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
현장보양 | 보통인부 | M2 | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
②철거공사
스탠드냉난방기철거 |  | 대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
천정형냉난방기철거 |  | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
조적벽체커팅 | 1800*2400 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
경량천정철거 | M-BAR시스템/석고보드 | M2 | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
조적벽체철거 |  | M2 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
건식벽체/기존인테리어/바닥몰탈/바닥데코타일/외부창호/기타철거 |  | M2 | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
철거폐기물처리 | 혼합폐기물 | TON | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
철거폐기물처리 | 폐콘크리트 | TON | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
철거폐기물처리 | 유리폐기물 | TON | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장비대 | 스카이 | 일대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
③조적/미장공사
시멘트벽돌쌓기 | 1.0B | M2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
시멘트몰탈 | 18m/m | M2 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
④방수공사
액체방수 | 2회 | M2 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
우레탄방수 | 1회 | M2 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
보호몰탈 |  | M2 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑤타일공사
벽타일(폴리싱) | 600*300 | M2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
바닥타일(논슬립) | 300*300 | M2 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
바닥타일(포세린) | 600*600 | M2 | 236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
코너비드 | 12*12 스텐 | M | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
바닥몰탈 | H=200 | M3 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑥금속/창호/유리공사
SSD(블랙)프레임 | 1800*2600 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SSD(블랙)프레임 | 900*2600 | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SSD(블랙)세이프도어 | 900*2100 | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
강화유리 | 투명, 12m/m | M2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도어손잡이(블랙) | SST L=600 | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
플로어힌지 | K-8300 | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PL FIX & 미서기창호 (공틀 225m/m) | 5100*1400 | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PL FIX & 미서기창호 (공틀 225m/m) | 7400*1200 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AL창호(샴푸실파티션) | 2000*2600 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
강화유리 | 투명 8m/m | M2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
강화유리 | 미스 8m/m | M2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
복층유리 | 투명5m/m+6A+투명5m/m | M2 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
미용 거울대(이미지참조) | 100*50*1.4T,W=900,H=2510, 갈바1.6T 분체도장 마감 | 개소 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
복도입구게이트 SST | W200, D45 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
재료분리대 | 40*20, 스텐 | M | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑦설비공사
⑦-1장비설치공사
소형 부스터 펌프 | D40*2.2KW | 대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
전기 온수기(STS) | 440LIT | 대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
온수기 거치대 |  | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노무비 | 기계설치공 | 인 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑦-2급수,급탕 배관공사
SUS (2.5T)관 | D65 | M | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS (2.5T)관 | D50 | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS (2.5T)관 | D40 | M | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS (2.5T)관 | D32 | M | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS (2.5T)관 | D25 | M | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS (2.5T)관 | D20 | M | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS (2.5T)관 | D15 | M | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 엘보(용접) | D65 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 엘보(용접) | D50 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 엘보(용접) | D40 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 엘보(용접) | D32 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 엘보(용접) | D25 | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 엘보(용접) | D20 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 엘보(용접) | D15 | EA | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 엘보(나사) | D15 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 티이(용접) | D65 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 티이(용접) | D50 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 티이(용접) | D40 | EA | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 티이(용접) | D32 | EA | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 티이(용접) | D25 | EA | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 티이(용접) | D20 | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 캡(용접) | D65 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 캡(용접) | D40 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 캡(용접) | D32 | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 캡(용접) | D25 | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 캡(용접) | D20 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 레듀셔(용접) | D50 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 레듀셔(용접) | D40 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 붓싱 | D25 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 유니온 | D50 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 유니온 | D25 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 유니온 | D20 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 닛블 | D50 | EA | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 닛블 | D25 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 닛블 | D20 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 닛블 | D15 | EA | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 용접 | D65 | 개소 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 용접 | D50 | 개소 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 용접 | D40 | 개소 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 용접 | D32 | 개소 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 용접 | D25 | 개소 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 용접 | D20 | 개소 | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 용접 | D15 | 개소 | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 주름관 | D25 | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUS 주름관 | D20 | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
주름관 M-V/S | D25 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
주름관 M-V/S | D20 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아티론보온(강관용,20T) | D65 | M | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아티론보온(강관용,20T) | D50 | M | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아티론보온(강관용,20T) | D40 | M | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아티론보온(강관용,20T) | D25 | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아티론보온(강관용,20T) | D20 | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
황동 볼 V/V(10K) | D50 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
황동 볼 V/V(10K) | D25 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
황동 볼 V/V(10K) | D20 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
황동 볼 V/V(10K) | D15 | EA | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
절연 행가(달대 볼트) | D65 | 개소 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
기존관 철거 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
코 아 | D100 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
캇팅 및 파취 |  | M | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노무비 | 배관공 | 인 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑦-3오.배수 배관공사
PVC VG1(백색,신제품) | D100 | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC VG1(백색,신제품) | D75 | M | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC VG1(백색,신제품) | D50 | M | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC VG2(백색,신제품) | D75 | M | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC VG2(백색,신제품) | D50 | M | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC 90˚엘보(DTS) | D100 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC 90˚엘보(DTS) | D75 | EA | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC 90˚엘보(DTS) | D50 | EA | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC YT(DTS) | D100*D100 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC YT(DTS) | D100*D75 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC YT(DTS) | D100*D50 | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC YT(DTS) | D75*D75 | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC YT(DTS) | D75*D50 | EA | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC 소켓(DTS) | D100 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC 소켓(DTS) | D75 | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC P-트랩(DTS) | D100 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC 본드 | 500G | 통 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
조절 F·D(욕실) | D75 | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배수 금구 | D100 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배수 금구 | D75 | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
일반 행가(달대 볼트) | D100 | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
기존관 철거 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
코 아 | D125 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노무비 | 배관공 | 인 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑧실내건축 및 기타공사
경량철골틀 | T-BAR | M2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
흡음천정재 | 마이톤 600*600*15T | M2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
경량철골틀(단천정포함) | M-BAR | M2 | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
천정석고붙이기(단천정포함) | 일반석고보드 9.5T, 2P | M2 | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
커텐박스 | 150*150, 분체도장 | M | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
커텐박스 | 각재+합판9T+석고9.5T | M | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AL몰딩 | 15*15*15 | M | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
천정틀작업(바리솔등박스) | 각관50*50*1.4T, 합판9T 석고9.5T 백색도장마감 | M2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
바리솔 | 조명용 | M2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
바리솔 | 비조명용 | M2 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
천정루바 L=1200 | 알미늄바100*45+인테리어필름 | EA | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAY WALL | C-100형 | M2 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
방화석고보드 | 12.5T, 2P 양면 | M2 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
그라스울 24K | 100T | M2 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
벽체틀작업 | 각재+무취합판9T | M2 | 147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
인테리어패널 | MDF9T+인테리어필름 | M2 | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
간접조명박스(거울대) | 각재+합판9T+은경5T | M2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
컬러유리 | 각면, 5m/m | M2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
인조석 선반 | 각관50*50*1.4T, 합판9T 인조석 12m/m 마감 | M | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
큐비클 | 20T | M2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V.P도장(벽,석고면) | 퍼티2회+V.P2회 | M2 | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V.P도장(천정,석고면) | 퍼티2회+V.P2회 | M2 | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
수성도장(벽,몰탈면) | 퍼티2회+수성2회 | M2 | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
수성도장(천정,몰탈면) | 퍼티2회+수성2회 | M2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
커튼공사 | 우드블라인드 | M2 | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
싱크대(인조석상판, 싱크볼3EA, 수전6EA) W4720*D600*H870 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
싱크대(인조석상판, 싱크볼3EA, 수전6EA) W3100*D600*H870 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
싱크대(라미네이트상판, 싱크볼1EA, 수전1EA) W1200*D600*H870 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
인조석선반 | W4420*D400*H100 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
인조석선반 | W2950*D400*H100 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실명칭표찰 |  | 개소 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
보안설비공사 | 에스원 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑨냉난방기공사
⑨-1장비대(DVM PLUS IV)
실외기 | AM220FXVGGHH1 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실내기 | AM110NN4DBH1 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실내기 | AM145NN4DBH1 | 대 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실내기 | AM083NN4DBH1 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4-WAY판넬 | PC4NUFK1N | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Y형분기관 | AXJ-YA2512M | SET | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Y형분기관 | AXJ-YA2812M | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Y형분기관 | AXJ-YA2815M | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
유선리모컨 | AWR-WE13N | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
유연호수 |  | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실외기받침대 | 방진가대 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑨-2기타자재대
냉매배관 |  | 대 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배관지지대 |  | 대 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배관보온재 |  | 대 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
드레인 |  | 대 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VCTF 전선 |  | 대 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
기타잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
옥상배관츄레이커버 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장비대 | 크레인 | 일대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑨-3설치비
배관공사 |  | 대 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
드레인공사 |  | 대 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
전기콘트롤공사 |  | 대 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배관압력시험 |  | 대 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
냉매보충 시운전 |  | 대 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.창조관1층 사회체육과 골프연습장
①가설공사
먹메김 |  | M2 | 244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
자재소운반 |  | M2 | 244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
자재운임비 |  | M2 | 244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
현장정리 |  | M2 | 244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
준공청소 |  | M2 | 244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
작업폐기물처리 | 혼합폐기물 | M2 | 244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
현장보양 | 보통인부 | M2 | 244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
②철거공사
기존천정형냉난방기 및 벽걸이 철거 |  | 대 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
바닥몰탈/기존그물망 및 기타철거 | 철거공 | M2 | 244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
철거폐기물처리 | 혼합폐기물 | TON | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
철거폐기물처리 | 폐콘크리트 | TON | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
③부스공사
DAY WALL | C-100형 | M2 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
방화석고보드 | 12.5T, 2P 양면 | M2 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
바닥 경사로 구조틀작업 | 방부각재+합판12T, 2P | M2 | 134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
천정 구조틀작업 | 아연각관50*50+합판9m/m | M2 | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스크린천 앞,뒤 2장 | 방염 | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
와이어작업 및 고리작업 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
메모리폼 | 준불연 | M2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
카페트 | 방염 | M2 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
코너몰딩 | 스텐 | M | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
기타부자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
④골프연습장 기기 및 용품
스크린골프 | 골프존 동등 이상 제품 | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
연습용기기 | 골프존 GDR 동등 이상제품 | SET | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
볼공급기 | 오토티업 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
프로젝트 |  | SET | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
매트류 | 타석,아이언매트,몰딩 | SET | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑤실내건축 및 기타공사
벽체틀작업 | 각재+무취합판9T | M2 | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
인테리어패널 | MDF9T | M2 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
인테리어필름(벽) | 방염 | M2 | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도배공사(벽,천정) | 실크,방염 | M2 | 134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
간접조명아크릴(천정) | L형앵글, D=200 백색 5T | M | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
비닐타일 | LG데코타일 600*600*3T | M2 | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
냉난방기 실내기 타공 |  | 개소 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
점검구 | 450*450 | 개소 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
커튼공사 | 우드블라인드 | M2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑥냉난방기공사
⑥-1장비대(DVM PLUS IV)
실외기 | AM200FXVGGHH1 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실내기 | AM110NN4DBH1 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실내기 | AM145NN4DBH1 | 대 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4-WAY판넬 | PC4NUFK1N | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Y형분기관 | AXJ-YA2512M | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Y형분기관 | AXJ-2812M | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Y형분기관 | AXJ-2815M | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
유선리모컨 | AWR-WE13N | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
유연호수 |  | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실외기받침대 | 방진가대 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑥-2기타자재대
냉매배관 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배관지지대 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배관보온재 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
드레인 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VCTF 전선 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
기타잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배관츄레이커버 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑥-3설치비
배관공사 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
드레인공사 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
전기콘트롤공사 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배관압력시험 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
냉매보충 시운전 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.미래관8층 801호, 802호, 803호, 804호 산업디자인과 실습실
①가설공사
먹메김 |  | M2 | 417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
자재소운반 |  | M2 | 417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
자재운임비 |  | M2 | 417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
현장정리 |  | M2 | 417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
준공청소 |  | M2 | 417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
작업폐기물처리 | 혼합폐기물 | M2 | 417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
현장보양 | 보통인부 | M2 | 417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
②철거공사
석면철거공사 |  | M2 | 417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스탠드냉난방기철거 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
경량철골틀철거 | M-BAR시스템 | M2 | 417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
조적벽체철거 |  | M2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
건식벽체/목재악세스플로어/목창호/외부AL창호철거 |  | M2 | 417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
철거폐기물처리 | 혼합폐기물 | TON | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
철거폐기물처리 | 폐콘크리트 | TON | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
철거폐기물처리 | 유리폐기물 | TON | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장비대 | 스카이 | 일대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
③창호/유리공사
갑종방화문(디자인도어) | 900*2700, 문틀 240BAR | 개소 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실린더 | 레바형 | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도어클로져 | K-630 | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
고정말굽 |  | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PL FIX & 미서기창호 (공틀 225m/m) | 3900*1900 | 개소 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PL FIX창호 115m/m | 3000*600 | 개소 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
망입유리 7m/m | 투명, 900*600*7m/m | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
복층유리 | 투명5m/m+6A+투명5m/m | M2 | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
④실내건축 및 기타공사
경량철골틀 | T-BAR | M2 | 417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
흡음천정재 | 마이톤 600*600*15T | M2 | 417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
커텐박스 | 150*150, 분체도장 | M | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AL몰딩 | 15*15*15 | M | 235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAY WALL | C-100형 | M2 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
방화석고보드 | 12.5T, 2P 양면 | M2 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
그라스울 24K | 100T | M2 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
벽체틀작업 | 각재+무취합판9T | M2 | 298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
인테리어패널 | MDF9T+인테리어필름 | M2 | 163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
디자인월 | 325*790*9T | M2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
컬러유리 | 각면, 5m/m | M2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
에나멜페인트(방화문틀,철재면) | 에나멜3회 | 개소 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스틸 악세스플로어 | 600*600, 전도성마감 | M2 | 309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아울렛박스타공 |  | 개소 | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
커튼공사 | 우드블라인드 | M2 | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실명칭표찰 |  | 개소 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
보안설비공사 | 에스원 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑤냉난방기공사
⑤-1EHP장비대
실외기 | AM200FXVGGHH1 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실내기 | AM145NN4DBH1 | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4-WAY판넬 | PC4NUFK1N | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Y형분기관 | AXJ-2815M | SET | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
유선리모컨 | AWR-WE13N | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
유연호수 |  | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실외기받침대 | 방진가대 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑤-2기타자재대
냉매배관 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배관지지대 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배관보온재 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
드레인 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VCTF 전선 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
기타잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
옥상배관츄레이커버 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑤-3설치비
배관공사 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
드레인공사 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
전기콘트롤공사 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배관압력시험 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
냉매보충 시운전 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.정보관7층 702호, 703호, 705호, 706호 강의실
①가설공사
먹메김 |  | M2 | 313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
자재소운반 |  | M2 | 313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
자재운임비 |  | M2 | 313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
현장정리 |  | M2 | 313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
준공청소 |  | M2 | 313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
작업폐기물처리 | 혼합폐기물 | M2 | 313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
현장보양 | 보통인부 | M2 | 313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
②철거공사
석면철거공사 |  | M2 | 313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
경량철골틀철거 | M-BAR시스템 | M2 | 313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
칠판/단상/목재악세스플로어/목창호철거 |  | M2 | 313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
철거폐기물처리 | 혼합폐기물 | TON | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
④실내건축 및 기타공사
경량철골틀 | T-BAR | M2 | 313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
흡음천정재 | 마이톤 600*600*15T | M2 | 313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
커텐박스 | 150*150, 분체도장 | M | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AL몰딩 | 15*15*15 | M | 148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
수성도장(몰탈면) | 퍼티2회+수성2회 | M2 | 295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
화이트보드 | 4000*1200 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
미장공사 | 기존 흑칠판 철거면 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
커튼공사 | 롤스크린 | M2 | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0